## Formularz cenowy
39/ZP/2014 Załącznik nr 1
Formularz cenowy - szkło i plastiki laboratoryjne
Lp. | Opis przedmiotu | Nazwa Producenta | Numer Katalogowy | Pojemność/ rozmiar | Rodzaj materiału | Ilość planowana | Jednostka miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
Pakiet nr 1
1 | Dozownik butelkowy pojemność 2,0-10,0 ml (np. nr kat. 612-4750) |  |  | 2-10 ml | plastik | 6 | szt.
2 | Dozownik butelkowy pojemność 10,0-50,0 ml (np. nr kat. 612-4751) |  |  | 10-50 ml | plastik | 2 | szt.
3 | Zlewka niska z wylewem o wzmocnionej krawędzi typu Duran (np. nr kat. 214-0199) |  |  | 150 ml | szkło | 50 | szt.
4 | Statyw na probówki rota-rack (np. nr kat. HS29040A) |  |  | 10-50 ml | plastik | 2 | szt.
5 | Uchwyt na pudełka z rękawiczkami (np. nr kat. HS23471B) |  |  | na 2 opakowania pudełek | plastik | 2 | szt.
6 | Stacja robocza z pojemnikiem do przechowywania (np. nr kat. HS234523) |  |  | 1 | plastik | 1 | szt.
Razem Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
1 | Kolba okrągłodenna ze szlifem kompatybilna z aparatem Buchi Rotavapor R-3 (np. nr kat. 01-057.202.05) |  |  | 25 ml | szkło | 4 | szt
2 | Kolba okrągłodenna ze szlifem kompatybilna z aparatem Buchi Rotavapor R-4 (np. nr kat. 01-057.202.08) |  |  | 50 ml | szkło | 4 | szt.
3 | Probówki wirówkowe-niesterylne (np. nr kat. 30-63302) |  |  | 50 ml | pp | 1 | op. 50 szt.
4 | Probówki pp cryovial z nakrętką (np. nr kat. 02-63201) |  |  | 5 ml | pp | 1 | op. 200 szt.
5 | Kolba stożkowa bez szlifu (szeroka szyjka) (np. nr kat. 08-232.202.03) |  |  | 100 ml | szkło | 24 | szt.
6 | Podstawa statywu laboratoryjnego wraz z prętem (np. nr kat. 30-311.003.00) |  |  |  | metal i porcelana | 2 | szt.
7 | Łapa uniwersalna z mimośrodem (np. nr kat. 31-323.145) |  |  |  | metal (chrom) korek | 2 | szt.
8 | Podstawa pod kolbę okragłodenną (np. nr kat. 30-77.497A) |  |  | 90 mm | plastik | 2 | szt.
9 | Podstawa pod kolbę okragłodenną (np. nr kat. 30-77.496.00) |  |  | 160 mm | plastik | 2 | szt.
10 | Uchwyt do lejków (np. nr kat. 02-314.114.01) |  |  |  | plastik | 2 | szt.
Razem Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
1 | Zlewka szklana wysoki profil (np. nr kat. 1102.01.250) |  |  | 250 ml | szkło | 125 | szt.
2 | Szczypce do zlewek wykonane ze stali nierdzewnej, zakończone PCV. Szczypce do zlewek o poj. od 100 ml do 1000 ml (np. nr kat. 034.03.001) |  |  |  | metal | 1 | szt.
3 | Lejki szklane krótkie średnica górna 40 mm, dł. 40 mm, średnica nóżki 5 mm (np. nr kat. 1504.01.040) |  |  | śr. 40 mm | szkło | 10 | szt.
4 | Lejki szklane krótkie średnica górna 60 mm, dł. 60, średnica nóżki 5 mm (np. nr kat. 1504.01.060) |  |  | śr. 60 mm | szkło | 10 | szt.
5 | Złącze na szlif do węża (np. nr kat. 5067.01.005) |  |  |  | szkło | 3 | szt.
6 | Kanister na chemikalia Wykonany z HDPE, atest UN „Y”, odporny na chemikalia (np. nr kat. 901.01.020) |  |  | 20 l | plastik | 2 | szt.
7 | Stoper loboratoryjny - cyfrowy. Stoper musi posiadać funkcje: data, czas, kalendarz oraz budzik, dokładność: 1/100 sek. (np. nr kat. 055.01.002) |  |  |  |  | 1 | szt.
8 | Uchwyt z tworzywa PP do rozdzielaczy o poj. od 125 ml do 1000 ml i Ø poniżej 75 mm. Uchwyt pojedynczy, do mocowania na statywie stalowym o Ø pręta 8-14 mm (np. nr kat. 970) |  |  |  | plastik | 2 | szt.
9 | Łyżeczko-szpatułka (np. nr kat. 047.04.002) |  |  | 180 mm | metal | 2 | szt.
10 | Rdzeń do mieszadła magnetycznego 6mm średnicy, 20 mm długości, pokryty PTFE (np. nr kat. 089.01.006) |  |  | 20 mm | PTFE | 10 | szt.
Razem Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
1 | Moździerz z wylewem szorstki (np. nr kat. 641 331 211 000) |  |  | śr. 6 cm wys. 32 objętość ok. 25 ml | porcelana | 5 | szt.
2 | Moździerz z wylewem szorstki (np. nr kat. 641 331 211 300) |  |  | śr. 12,5 cm wys. 64 objętość ok. 220 ml | porcelana | 5 | szt.
3 | Tłuczek szorstki (np. nr kat. 641 331 213 200) |  |  | ok. ø 25 mm, długość ok. 100 mm | porcelana | 5 | szt.
4 | Tłuczek szorstki (np. nr kat. 641 331 213 400) |  |  | ok. ø 40 mm, długość ok. 158 mm | porcelana | 5 | szt.
5 | Tłuczek szorstki (np. nr kat. 641 331 213 000) |  |  | ok. ø 14 mm, długość ok. 50 mm | porcelana | 5 | szt.
Razem Pakiet nr 4
Pakiet nr 5 | [10 empty] | Pojemnik na końcówki do pipet Wykonany z HDPE. 96-stanowiskowy.
1 | Termometr bagietkowy Skala termometru co 0,5°C do temp. 110°C, powyżej skala co 1°C, wypełnienie: ciecz czerwona (np. nr kat. 072.02.003) |  |  | -10°C - 110°C | porcelana | 5 | szt.
2 | Rdzeń do mieszadła magnetycznego 8mm średnicy, ok. 24 mm długości, pokryty PTFE (np. nr kat. 089.01.007) |  |  | ok. 24 mm | PTFE | 10 | szt.
3 | Pojemnik na końcówki do pipet Wykonany z HDPE. 96-stanowiskowy (np. nr kat. 006.04.002) |  |  | 2-200 ul | plastik | 5 | szt.
4 | Pojemnik na końcówki do pipet Wykonany z HDPE. 96-stanowiskowy (np. nr kat. 006.04.003) |  |  | 50-1000 ul | plastik | 5 | szt.
5 | Pipety wielomiarowe kl.AS Wykonane zgodnie ze standardami DIN EN 835, DIN 12697 i BS 700-1583. podziałka: 0,01ml tolerancja ±0,007 ml długość ± 360mm (np. nr kat. 024.02.001) |  |  | 1ml | szkło | 5 | szt.
6 | Minutnik - elektroniczny Odliczanie do tyłu i do przodu, mocowany klipsem, magnesem lub na podpórce. Dzwonek sygnalizuje koniec założonego czasu, resetowanie w każdym czasie (np. nr kat. 055.01.005) |  |  | 99 min. 59 sek. | plastik | 5 | szt.
7 | Stojak do probówek rozkładany z PP. Alfanumeryczne oznakowanie stanowisk. Przeznaczony również do próbek wymagających zamrażania (np. nr kat. 062.01.002) |  |  | 60 miejsc | PP | 1 | szt.
Razen Pakiet nr 5
Pakiet nr 6
1 | Suwmiarka (np. nr kat. 12110) |  |  | 15 cm | stal nierdzewna | 1 | szt.
2 | Probówki wirówkowe z poliwęglanu, z zakrętką gwintową z polipropylenu. Idealnie przeźroczyste, które mogą być stosowane w wirówkach chłodzonych i niechłodzonych z przyśpieszeniem do 50.000 x g. Autoklawowalne (np. nr kat. 2-9215) |  |  | 10 ml | poliwęglan | 1 | op. 10 szt.
3 | Klucz szczypcowy wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Z przegubem ślizgowym o zwiększonym przełożeniu. Regulacja szczęk (np. nr kat. 2-2610) |  |  |  | stal + PCV | 1 | szt.
Razem Pakiet nr 6
Pakiet nr 7
1 | Reklamówki jednorazowe foliowe |  |  | 10 l | plastik | 1 | op. 100 szt.
Razem Pakiet nr 7
Pakiet nr 8 Materiały do analiz sensorycznych
1 | Pojemnik przezroczysty prostokątny (np. nr kat. 19286) |  |  | 250ml | pp | 60 | op. 100 szt.
2 | Pojemnik przezroczysty prostokątny (np. nr kat. 19283) |  |  | 125ml | pp | 20 | op. 100 szt.
3 | Wieko przezroczyste prostokątne (np. nr kat. 19289) |  |  |  | pppk | 80 | op. 100 szt.
4 | Kubeczek degustacyjny |  |  | 40ml | pp | 20 | op. 50 szt.
Razem Pakiet nr 8
Pakiet nr 9 Materiały i akcesoria HPLC
1 | Fiolki szklane zakręcane z wkładką z PTFE, pojemność 2 ml. (np. nr kat. 27134) |  |  | 2 ml | szkło | 2 | op. 100 szt.
2 | Fiolki szklane zakręcane z wkładką z PTFE, pojemność 4 ml. (np. nr kat. 27138) |  |  | 4 ml | szkło | 1 | op. 100 szt.
3 | Fiolki szklane zakręcane z wkładką z PTFE, pojemność 15 ml (np. nr kat. 27161) |  |  | 15 ml | szkło | 1 | op. 100 szt.
4 | Fiolki szklane zakręcane z wkładką z PTFE, pojemność 22 ml (np. nr kat. 27172-U) |  |  | 22 ml | szkło | 1 | op. 100 szt.
5 | Jednorazowe filtry strzykawkowe do próbek. Filtry do usuwania cząstek z próbek HPLC. Wielkość porów: 0.5 μm (np. nr kat. 51252-U) |  |  | 0,5 μm | plastik | 1 | op. 100 szt.
6 | Strzykawki ręczne do HPLC z tępą igłą ze stali nierdzewnej, objętość: 100 μl (np. nr kat. 509892) |  |  | 100 μl | szkło | 1 | szt.
7 | Nylonowe filtry membranowe 66, średnicy 47 mm, wielkość porów 0,45 μm (np. nr kat. 58067) |  |  | 0,45 μm | nylon | 1 | op. 50 szt.
Razem Pakiet nr 9
Pakiet nr 10 Materiały i akcesoria HPLC
1 | Kolumna chromatograficzna ZORBAX Eclipse XDB-C18; 150 mm długości, 4,6 mm średnica, 5 mikronów (np. nr kat. 993967-902) |  |  | 150 mm długości, 4,6 mm średnica |  | 1 | szt.
Razem Pakiet nr 10
Pakiet nr 11 Materiały i akcesoria HPLC
1 | Kolumna chromatograficzna Kinetex, C18, 100A, 150 mm długości, 4,6 mm średnica, 5 mikronów (np. nr kat. PHX-00F-4462-E0) |  |  | 150 mm długości, 4,6 mm średnica |  | 1 | szt.
Razem Pakiet nr 11
Pakiet nr 12
1 | Końcówki o pojemności 200 µl typu Eppendorf, żółte |  |  | 200 µl | plastik | 5 | op. 1000 szt.
2 | Końcówki o pojemności 200 µl typu Gilson, żółte |  |  | 200 µl | plastik | 5 | op. 1000 szt.
3 | Probówki Eppendorfa 1,5 ml, dno stożkowe, z pokrywką, autoklawowalne, bezbarwne |  |  | 1,5 ml | plastik | 5 | op. 1000 szt.
4 | Szalki Petriego bez wentylacji, aseptyczne |  |  | śr. 90 mm, wys. 16,2 mm | plastik | 25 | op. 600 szt.
Razem Pakiet nr 12
Pakiet nr 13
1 | Folia aluminiowa, grubość 0,03 mm, szerokośc rolki 50 cm |  |  | grubość 0,03 mm, szerokość 50 cm | aluminium | 1 | rolka
Razem Pakiet nr 13
| ....................................................., data........................ |  |  |  |  | .................................................
Pieczęć imienna i podpis albo podpis/y czytelne osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy