## Formularz cenowy
47/ZP/2014 Załącznik nr 1
Formularz cenowy
Lp. | Opis przedmiotu | Nazwa Producenta | Numer Katalogowy | Pojemność/ rozmiar | Rodzaj materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
Pakiet nr 1 Materiały do analiz sensorycznych
1 | Pojemnik przezroczysty prostokątny, np. nr kat. 19286 lub równoważne |  |  | 250ml | pp | 60 | op. 100 szt.
2 | Pojemnik przezroczysty prostokątny, np. nr kat. 19283 lub równoważne |  |  | 125ml | pp | 20 | op. 100 szt.
3 | Wieko przezroczyste prostokątne, np. nr kat. 19289 lub równoważne |  |  |  | pppk | 80 | op. 100 szt.
4 | Kubeczek degustacyjny |  |  | 40ml | pp | 20 | op. 50 szt.
Razem Pakiet nr 1
Pakiet nr 2 Materiały i akcesoria HPLC
1 | Kolumna chromatograficzna Kinetex, C18, 100A, 150 mm długości, 4,6 mm średnica, 5 mikronów, np. nr kat. PHX-00F-4462-E0 lub równoważne |  |  | 150 mm długości, 4,6 mm średnica |  | 1 | szt.
Razem Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
1 | Końcówki do pipet automatycznych, np. nr kat. GP408 lub równoważne |  |  | 0,1-10 µl | plastik | 2 | op. 1000 szt.
2 | Końcówki do pipet automatycznych, np. nr kat. GP408 lub równoważne |  |  | 0,1-10 ul | plastik | 2 | op. 1000 szt.
3 | Końcówki typu Gilson, poj. 200 µl, bezbarwne, w workach, sterylne |  |  | 20-200 µl | polipropylen | 4 | op. 1000 szt.
4 | Końcówki do pipet Gilson, żółte, np. nr kat. GP406 lub równoważne |  |  | 200 µl | plastik | 2 | op. 1000 szt.
5 | Końcówki do pipet Gilson, żółte, typu AXYGEN lub równoważne, np. nr kat. GP406 lub równoważne |  |  | 200 µl | plastik | 4 | op. 1000 szt.
6 | Końcówki do pipet, niebieskie, np. nr kat. GP405 lub równoważne |  |  | 1000 µl | plastik | 4 | op. 500 szt.
7 | Końcówki do pipet niebieskie, typu AXYGEN lub równoważne, np. nr kat. GP405 lub równoważne |  |  | 1000 µl | plastik | 8 | op. 500 szt.
8 | Końcówki do pipet typu Gilson i Eppendorf Reference i Research i Research Plus, poj. 1000 µl, w workach, sterylne, np. nr kat. GP1000NW lub równoważne |  |  | 100-1000 µl | plastik | 4 | op. 1000 szt.
9 | Nisko adhezyjne uniwersalne mikrokońcówki o poj.0,1µl -10 µl, z znacznikami pojemności 2;5;10ul bezbarwne, długie i cienkie, w workach, sterylne, autoklawowalne w 121°C, Uniwersalne końcówki do pipet, pasujące do typów pipet, takich jak: Eppendorf Reference i Research oraz pipet Gilson, Ultra-hydrofobowa powierzchnia, np. nr kat. GP010NW lub równoważne |  |  | 0,1-10 µl | polipropylen | 3 | op. 1000 szt.
10 | Mikrokońcówki typu Gilson, poj. 0,1 µl -10 µl, bezbarwne, z znacznikami pojemności 2,5 - 10 µl, w workach, sterylne |  |  | 0,1-10 µl | polipropylen | 3 | op. 1000 szt.
11 | Probówki o poj. 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, płaskie wieczko, przezroczyste, np. nr kat. GP304P lub równoważne |  |  | 200 µl | plastik | 2 | op. 1000 szt.
12 | Probówki do PCR 0,2 ml cienkościenne, płaskie wieczko, różne kolory w opakowaniu zbiorczym, np. nr kat. GP304PK lub równoważne |  |  | 200 µl | plastik | 1 | op. 1000 szt.
13 | Probówki typu Eppendorf do PCR, nisko adhezyjne poj. 0,2 ml, z płaskim wieczkiem, przezroczyste, stożkowe, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne |  |  | 0,2 ml | polipropylen | 3 | op. 1000 szt.
14 | Probówki typu Eppendorf do PCR, poj. 1,5 ml, z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz i inhibitorów PCR |  |  | 1,5 ml | polipropylen | 4 | op. 500 szt.
15 | Probówki Eppendorf, 2 ml, "SafeLock", typu AXYGEN lub równoważne, np. nr kat. GP307 lub równoważne |  |  | 2 ml | plastik | 1 | op. 1000 szt.
16 | Probówki Eppendorf do PCR, nisko adhezyjne, poj. 2 ml, z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne |  |  | 2 ml | polipropylen | 2 | op. 500 szt.
17 | Pudełka do przechowywania próbek, NeoBox Kriopudełko, 1,5 ml, 81 miejsc, zielone, niebieskie, np. nr kat. GP2002100N lub równoważne |  |  | 1,5 ml, 81 miejsc | plastik | 10 | szt.
18 | Pudełka do przechowywania próbek, np. nr kat. GP2002100N lub równoważne |  |  | 100 miejsc | plastik | 5 | szt.
19 | Statyw Combi-Rack, dwustrony 0,5 - 1,5 - 2 ml, zielone, niebieskie, np. nr kat. GP4000 lub równoważne |  |  | 0,5-2 ml | plastik | 5 | szt.
20 | Statyw Combi-Rack, dwustrony 0,5 - 1,5 - 2 ml, zielony, niebieski, np. nr kat. GP4000 lub równoważne |  |  | 0,5-2 ml | plastik | 10 | szt.
21 | Szalki Petriego, sterylne, EO, np. nr kat. GP503 lub równoważne |  |  | śr. 35 mm | plastik | 1 | op. 250 szt
22 | Szalki Petriego z wentylacją, sterylne, równoważne, np. nr kat. GP508 lub równoważne |  |  | śr. 90 mm x wys. 14 mm | plastik | 20 | op. 250 szt
23 | Szalki Petriego o śr. 90mm x 14mm, sterylne, bez wentylacji, jednorazowego użycia, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne |  |  | śr. 90 mm x 14 mm | polistyren | 5 | op. 400 szt
Razem Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
1 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrami, w statywach, końcówka żółta (typu Eppendorf), 10 µl, z filtrem, np. nr kat. 70.1115.210 lub rónoważny |  |  | 10 µl | plastik | 20 | op. 96 szt.
2 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrami, w statywach, końcówka żółta (typu Eppendorf), 10-100 µl, z filtrem, np. nr kat. 70.760.212 lub rónoważny |  |  | 10-100 µl | plastik | 20 | op. 96 szt.
3 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrami, w statywach, końcówka niebieska (typu Eppendorf), 100-1000 µl, z filtrem, np. nr kat. 70.762.211 lub rónoważny |  |  | 100 - 1000 µl | plastik | 20 | op. 96 szt.
4 | Końcówki do pipet automatycznych (typu Eppendorf), długie z filtrami, w workach, 1-10 µl (bezbarwne), np. nr kat. 70.1115.410 lub rónoważny |  |  | 1 - 10 µl | plastik | 2 | op. 480 szt.
5 | Końcówki do pipet automatycznych (typu Eppendorf), z filtrami, w workach, 1 - 100 µl (żółte), np. nr kat. 70.760.412 lub rónoważny |  |  | 1 - 100 µl | plastik | 2 | op. 480 szt.
6 | Końcówki do pipet automatycznych (typu Eppendorf), z filtrami, w workach, 100 - 1000 µl (niebieskie), np. nr kat. 70.762.411 lub rónoważny |  |  | 100 - 1000 µl | plastik | 5 | op. 200 szt.
7 | Pipeta jednomiarowa z PE, 3,5 ml, wielkość kropli 30-45 µl, z podziałką 1:0,25, np. nr kat. 86.1172 lub rónoważny |  |  | 3,5 ml | plastik | 1 | op. 1000 szt.
8 | Probówka typu Eppendorf , 1,5 ml, PP, z doczepionym "bezpiecznym zamknięciem", stożkowe dno, 39 x Ø 10,8 mm, np. nr kat. 72.690.001 lub rónoważny |  |  | 1,5 ml | plastik | 4 | op. 1000 szt.
9 | Probówka Eppendorf, 2 ml, PP, okrągłodenna z zamknięciem, 40 x Ø 10,8 mm, np. nr kat. 72.695 lub rónoważny |  |  | 2 ml | plastik | 2 | op. 1000 szt.
Razem Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
1 | Butelka z szeroką szyją, z zakrętką, np. nr kat. 215-9038 lub równoważne |  |  | 300 ml | LDPE | 5 | op. 10 szt.
2 | Butelka z szeroką szyją, z zakrętką, np. nr kat. 215-9039 lub równoważne |  |  | 500 ml | LDPE | 5 | op. 10 szt.
3 | Zlewka niska z PP, np. nr kat. 213-1623 lub równoważne |  |  | 100 ml | plastik | 10 | op. 12 szt.
Razem Pakiet nr 5
Pakiet nr 6
1 | Obrotowy statyw karuzelowy na 6 pipet automatycznych, np. nr kat. K-5001 lub równowazne |  |  |  |  | 1 | szt.
Razem Pakiet nr 6
Pakiet nr 7
1 | Filtr okrągły- Rotilabo, Typ 11A , gramatura 84 g/m², (100 szt. opak.), np. nr kat. AP19.1 lub równoważny |  |  | Ø membrany 70 mm, | bibuła | 4 | op. 100 szt.
2 | Filtry do strzykawek PTFE 0,45μm/13 mm (100 szt.), np. nr kat. T061.1 lub równoważny |  |  | 0,45μm/13 mm | PTFE | 2 | op. 100 szt.
3 | Filtry do strzykawek PVDF 0,45 μm/25 mm (100 szt.), np. nr kat. KC69.1 lub równoważny |  |  | 0,45 μm/25 mm | PVDE | 6 | ok. 100 szt.
4 | Fiolki na próbki 2 ml - Rotilabo, Wys. 32mm, Ø11,5mm, gwint 8 mm, grubość ścianki 0,9 mm. (200 szt. opak), np. nr kat. E159.1 lub równoważny |  |  | Wys. 32mm, Ø11,5mm, gwint 8 mm, grubość ścianki 0,9 mm. | szkło | 2 | op. 200 szt.
5 | Kolby miarowe – 50 ml, klasa A, szeroka szyjka, (2 szt. opak), np. nr kat. Y280.1 lub równoważny |  |  | 50 ml | szkło | 30 | op. 2 szt.
6 | Kolby miarowe – 1000 ml, klasa A, szeroka szyjka, (2 szt. opak), np. nr kat. Y286.1 lub równoważny |  |  | 1000 ml | szkło | 1 | op. 2 szt.
7 | Zlewki Griffina - (Ø x wys. 40x60), poj. 50 ml, podziałka 10 ml, np. nr kat. 2872.1 lub równoważny |  |  | 50 ml | plastik | 30 | op. 1 szt.
8 | Końcówki do pipet (BRAND) – Standard UNIVERSAL 100-1000 µl (1000 szt. opak), np. nr kat. 2679.1 lub równoważny |  |  | 100-1000 µl | plastik | 4 | op. 1000 szt.
9 | Końcówki pipetorów Standard PLASTIBRAND 0,1 - 5 ml (200 szt. opak), np. nr kat. HL73.1 lub równoważny |  |  | 0,1 - 5 ml | plastik | 5 | op. 200 szt.
10 | Uszczelka silikon/powłoka PTFE (200 szt. opak), np. nr kat. E165.1 lub równoważny |  |  |  | silikon / powłoka PTFE | 6 | op. 200 szt.
Razem Pakiet nr 7
| ....................................................., data........................ |  |  |  |  | .................................................
Pieczęć imienna i podpis albo podpis/y czytelne osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy