## Arkusz1
Załącznik nr 1
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa | Numer katalogowy |  | Nazwa producenta | Ilość | J.m. | Cena netto/j.m. | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Watość brutto
|  | Przykładowy | Oferowany
Pakiet nr 1
1 | Ferule złote typu Graphpack 2M | 001805-040-00 Gerstel |  |  | 4 | op. (10 szt.)
2 | Adapter do dozownika CIS 3/CIS 4, średnica zewnętrzna kolumn 0.45mm; | 007259-045-00 Gerstel |  |  | 1 | szt.
3 | (Syringe) Strzykawka do dozownika GERSTEL, 10 μl, z igłą wbudowaną na stałe | 022000-050-00 Gerstel |  |  | 10 | szt.
4 | O-ring do końcówek linerów | 013934-005-00 Gerstel |  |  | 4 | op. (5x4szt.)
5 | Wkładka szklana do dozownika typu CIS4, typu "baffled", dezaktywowana | 011711-010-00 Gerstel |  |  | 3 | op. (10 szt.)
6 | Septy | 015608-100-00 Gerstel |  |  | 1 | op. (100 szt.)
7 | DB-35MS kolumna kapilarna do chromatografii gazowej z detekcją MS, dezaktywowana z ograniczonym wypływem fazy, kolumna średnio polarna o długości 30 m, średnicy 0.25 mm z fazą wirtualnie ekwiwalentną do (35%-fenylo)-metylopolisiloksanu o grubości 0.25 μm, faza chemicznie zabezpieczona i usieciowana, pracująca w zakresie temperatur od 50 do 340/360°C, dopuszczalne płukanie rozpuszczalnikami | 122-3832 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
8 | DB-5MS kolumna kapilarna do chromatografii gazowej z detekcją MS, dezaktywowana, z ograniczonym wypływem fazy, kolumna niepolarna o długości 30 m, średnicy 0.25 mm z fazą: polimer fenylowo-arylenowy, ekwiwalent fazy (5%-fenylo)metylopolisiloksanowej o grubości 0.25 μm, chemicznie powlekana, zabezpieczona chemicznie i usieciowana faza, odporna na płukanie, kolumna pracuje w zakresie temperatur od -60 do 325/350°C | 122-5532 Agilent Technologies |  |  | 10 | szt.
9 | Prekolumna - Kapilara krzemionkowa dezaktywowana grupami fenylo-metylowymi o długości 30 m, średnicy wewnętrznej 0.25 mm i średnicy zewnętrznej 0.36 mm | 160-2255-30 Agilent Technologies |  |  | 4 | szt.
10 | Ferrule do chromatografów gazowych model GC 6890 N, 85% Vespel, 15% grafit, dedykowane do kolumn o Ø wewnętrznej z zakresu 0,1-0,25 mm, Ø wewnętrznej 0,4 mm, wysokość 3,0 mm, limit temperaturowy max 350°C, prekondycjonowane | 5181-3323 Agilent Technologies |  |  | 2 | op. (10 szt.)
11 | BTO septa - septa do inletu split /splitless do chromatografów gazowych model GC 6890 N, septy do portu nastrzykowego, średnica 11 mm, temperatura max do 400°C, modyfikowane plazmą (nieprzywierające do portu nastrzykowego), pasujące do inletu split/splitless. | 5183-4757 Agilent Technologies |  |  | 6 | op. (50 szt.)
12 | Uszczelki złote do inletu do chromatografów gazowych modele GC/MS i GC 6890 N, profilowane, powlekane złotem, wraz z podkładkami w komplecie, do inletu split/splitless, zastosowanie do pracy przy całkowitych przepływach gazu do 200 ml/min., wytwarzana w technologii metal injection molding (MIM), muszą posiadać ścięte boki. | 5188-5367 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
13 | Zestaw konserwacyjny do wewnętrznego filtra odpowietrznika do dozownika split/splitless oraz PTV, zawierający wkład węglowy i dwie uszczelki | 5188-6495 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
14 | Wkładki do portu nastrzykowego do nastrzyku bez podziału, pojedyńczo zwężany z watką szklaną, z serii Ultra Inert - dodatkowo dezaktywowany, w opakowaniu umożliwiającym bezdotykowy montaż, co eliminuje ewentualne zakłamania w wynikach analiz śladowych, każda wkładka powinna posiadać o-ring (uszczelkę) | 5190-3167 Agilent Technologies |  |  | 10 | op. (25 szt.)
15 | (Syringe) Strzykawka do wieży nastrzykowej G4513A, G4567A i starszych modeli, o pojemności 10 µl i parametrach 23/42/HP z serii "GOLD" | 9301-0713 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
16 | Izolator przy źródle jonów (biały) | G1099-20133 Agilent Technologies |  |  | 4 | szt.
17 | Nakrętka stalowa Nakrętki do złączki Ultimate Union Agilent o nr kat. G3182-61580 | G2855-20555 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
18 | Fotopowielacz MSMS - Powielacz elektronów dedykowany do żródła jonów typu TRIPLE AXIS w detektorach masowych Agilent Technologies | G3170-80103 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
19 | Złączka metalowa dezaktywowana, nie wymagająca precyzyjnego przycinania kolumn i redukująca do minimum objętość martwą | G3182-61580 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
20 | Ferrule UltiMetal, uszczelnienia elastyczne do kolumn z zakresu średnic 0.1-0.25 mm ze stopu SillTite dezaktywowane w procesie Ultra Inert, w opakowaniu umożliwiającym bezdotykowy montaż | G3188-27501 Agilent Technologies |  |  | 10 | op. (10 szt.)
21 | Żarnik do detektora masowego, do modeli 5977, 7000C oraz 5975, źródło jonów EI | G7005-60061 Agilent Technologies |  |  | 12 | szt.
22 | Pułapka - Big Universal Trap, 1/8 cala, pułapka uniwersalna na linie helu usuwająca węglowodory (20 g), tlen (1.07 L), wodę (46 g) i dwutlenek węgla do poziomu 100ppb, dopuszczalny przepływ 8L/min, z zakończeniami 1/8 cala, stalowymi typu Swagelok, z filtrem wstępnym 40 μm, max .ciśnienie 500 psi | RMSH-2 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
23 | Filtr oleju do rotacyjnej pompy próżniowej EDWARDS E2M 28 Oil Element For EMF20 Outlet Mist Filter | 1535-4970 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
24 | Ferrule, 0.010 | G1946-20213 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
25 | Kolumna kapilarna DB-WAX 0,25mm - 30m-0,25µm | 122-7032 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
26 | Strzykawka do autosamplera, 10 µl, z tłoczkiem zakończonym PTFE | G4513-80203 Agilent Technologies |  |  | 5 | szt.
27 | Adapter do wkładki szklanej do Alex podajnika adapter for cis 4 liner | 013795-010-00 Gerstel |  |  | 3 | op. (10 szt.)
28 | Pręcikowe mieszadło do ekstrakcji pestycydów w wodzie; PDMS Twister, grubość 0,5 mm, długość 20 mm | 011444-001-00 Gerstel |  |  | 1 | op. (10 szt.)
29 | Replacement carbon module (Wymienny wkład węglowy) | 75620 Parker |  |  | 1 | szt.
30 | Olej do pompy dyfuzyjnej - Olej Inland 45 | 6040-0834 Agilent Technologies |  |  | 1 | op. (1 litr)
31 | Zestaw uszczelek do zaworu PurgeValves do Pompy HPLC | 5067-4728 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
32 | Filtry do pompy (PTFE Frit) do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, 1290 Infinity, wykonane z politetrfluoroetylenu | 01018-22707 Agilent Technologies |  |  | 2 | op. (5 szt.)
33 | Piston seal, PTFE, used with G1312A/B/C Uszczelki teflonowe do tłoków, kompatybilne z G1312A/B/C oraz G4320A | 5063-6589 Agilent Technologies |  |  | 4 | op. (2 szt.)
34 | Stabilizator uszczelki do opcji przemywania, kompatybilny z pompami w chromatografach z serii 1050 oraz 1100/1200/1200 RRLC i 1120 | 5001-3743 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
35 | Uszczelka do pompki perystaltycznej w opcji przemywania, wykonana z teflonu | 0905-1175 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
36 | Mieszanina wzorcująca ESI-L low | G1969-85000 Agilent Technologies |  |  | 2 | op. (100 ml)
37 | Kapilara szklana dielektryczna z platynowymi zakończeniami, 0.6 mm id dedykowana do detektora MS | 59987-20040 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
38 | (O-Ring) Uszczelka, rozmiar 2-010, materiał: Fluorocarbon | 0905-1014 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
39 | (O-Ring) Uszczelka, rozmiar 2-005, materiał: Fluorelastomer, brązowa | 0905-1626 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
40 | Uchwyt do igły LCMS z kołnierzem, (zrodlo ESI, detektor 6410A) | G1946-20274 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
41 | Źródło jonizacji typu ESI (zrodlo ESI, detektor 6410A) | G1960-20032 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
42 | Uszczelka rotora, Vespel, pracująca w zakresie pH 0 do 10 | 0100-1855 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
43 | Pułapka - Big Universal Trap, 1/8 cala, pułapka uniwersalna na linie azotu usuwająca węglowodory (20 g), tlen (1.07 L), wodę (46 g) i dwutlenek węgla do poziomu 100ppb, dopuszczalny przepływ 8L/min, z zakończeniami 1/8 cala, stalowymi typu Swagelok, z filtrem wstępnym 40 μm, max. ciśnienie 500 psi | RMSN-2 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
44 | Pułapka - Big Universal Trap, 1/4 cala, pułapka uniwersalna na linie azotu usuwająca węglowodory (20 g), tlen (1.07 L), wodę (46 g) i dwutlenek węgla do poziomu 100ppb, dopuszczalny przepływ 8L/min, z zakończeniami 1/4 cala, stalowymi typu Swagelok, z filtrem wstępnym 40 μm, max. ciśnienie 500 psi | RMSN-4 Agilent Technologies |  |  | 3 | szt.
45 | Sprężynki (Canted Coil Spring) | 1460-2571 Agilent Technologies |  |  | 2 | op. (4 szt.)
46 | Fotopowielacz do detektora masowowego Agilent Technologies serii 6100, 6200 oraz 6400 | 05971-80103 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
47 | Ściereczki bezkłaczkowe do konserwacji źródła jonów | 05980-60051 Agilent Technologies |  |  | 4 | op. (15 szt.)
48 | Papier czyszczący, 8000 grit | 8660-0852 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
49 | Patyczki bawełniane do czyszczenia źródła jonów | 5080-5400 Agilent Technologies |  |  | 2 | op. (100 szt.)
50 | Nylonowe rękawiczki w rozmiarze L, M i S do konserwacji źródła jonów | 8650-0030 Agilent Technologies |  |  | 4 | op. (1 para)
51 | Preparat do czyszczenia źródła jonów, ziarnistość 4000 | 8660-0827 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
52 | Siodełko do igły, 600 bar, z kapilarą 0,17 mm id x 100mm, 0.8mm od | G1367-87017 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
53 | Zestaw igły do autosamplera G1367C (Needle assembly) | G1367-87202 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
54 | Uszczelka do rotora dwupozycyjnego, wykonana z PEEK używana w autosamplerach G1329B, G1367C SL, G1367D SL Plus, G1367E,1220 Infinity LC(Autosampler HPLC, Rotor seal,2-position, 6-port injection valve,PEEK) | 0101-1416 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
55 | Zestaw igły do autosamplera G1367E, (Needle assembly) | G4226-87201 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
56 | Siodełko do igły, 600 bar,z kapilarą 0,12 mm id x 100mm, 0.8mm od | G1367-87012 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
57 | Filtry szklane do butelek HPLC, do chromatografów cieczowych modele HPLC 1260/1290, filtry wstępne do fazy ruchomej, szklane ze spiekiem kwarcowym, o porach o średnicy 20 µm | 5041-2168 Agilent Technologies |  |  | 4 | szt.
58 | Przejściówki do filtrów szklanych (Degazer HPLC Frit adapter), teflonowe (PTFE), o średnicy 3mm | 5062-8517 Agilent Technologies |  |  | 4 | op. (4 szt.)
59 | Złączka żeńsko/żeńska, 10-32 do 1/4-28 | 5042-8517 Agilent Technologies |  |  | 10 | szt.
60 | Zaślepka z tworzywa sztucznego | 0100-1259 Agilent Technologies |  |  | 10 | szt.
61 | Filtr dedykowany do chromatografu 1290 (1200bar), składający się z obudowy ze stali nierdzewnej i wkładów wymmienych oraz z podłączeniowych kapilar o średnicy 0.12 mm | 5067-4638 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
62 | Filtry mechaniczne do filtra 1290 lnline filter, 0.3µm (Frit for 1290 lnline filter) | 5023-0271 Agilent Technologies |  |  | 6 | op. (5 szt.)
63 | Kapilara wykonana ze stali nierdzewnej z zakończeniami 1/16 cala typu męskie/męskie, o długości 7 cm, średnicy wewnętrznej 0.12 mm | G1316-87303 Agilent Technologies |  |  | 10 | szt.
64 | Kolumna chromatograficzna ZORBAX Eclipse Plus C18, o wymiarach 2.1x100 mm, wielkość ziarna 1,8 μm, Narrow Bore RRHT 600 bar, wielkośc porów 95Å, powierzchnia 160 m2/g, zakres pH 2.0-9.0, podwójnie zabezpieczone grupy silanowe, pokrycie węglem 9%, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne cisnienie 600 bar | 959764-902 Agilent Technologies |  |  | 3 | szt.
65 | Kolumny ochronne HPLC Guard, 1200 bar, 2.1 x 5 mm, 1.8µm | 821725-901 Agilent Technologies |  |  | 2 | op. (3 szt.)
66 | Kolumna do chromatografu cieczowego Poroshell 120 HILIC Plus 2.1x50mm,2.7µm | 699775-901 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
67 | Kolumna do chromatografu cieczowego Zorbax HILIC Plus 2.1 x 100mm,1.8µm | 959758-901 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
68 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek GC Agilent o pojemności 10ul, z igłą o identyznej srednicy na całej długosci o parametrach 23/42/HP montowaną na stałe, tłoczek wymienny z zakończeniem teflonowym, skala werykalna, niebieska obudowa, Syringe, 10ul FN PTFE tip 23/42/HP | G4513-80220 Agilent Technologies |  |  | 10 | szt.
69 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek GC Agilent o pojemności 10ul, z igłą o identyznej srednicy na całej długosci o parametrach 23/42/HP montowaną na stałe, tłoczek wymienny z zakończeniem teflonowym, skala werykalna, niebieska obudowa,Syringe, 10ul FN PTFE tip 23/42/HP | G4513-80210 Agilent Technologies |  |  | 3 | op. (3 szt.)
70 | Kapilara retencyjna dezaktywowana grupami fenylowo-metylowymi o średnicy wewnętrznej 0,15mm, zewnętrznej 0,36mm i długości 5 metrów, Inert Fused Silica 5m,0,15mmID | 160-7625-5 Agilent Technologies |  |  | 3 | szt.
71 | Uszczelnienia do chromatografu gazowego Agilent Technologies 5890/6890, prekondycjonowane wykonane z 85%poliimid/ 15%grafit dedykowane do połaczenia kolumn z zakresu średnic wewnętrznych 0.1-0.32mm z detektorem masowym, o średnicy wewnętrznej 0.4mm, wysokość 3.6mm, limit temperaturowy max 350°C, pakowane pojedyńczo, Ferrule, 0,4mm VG cond.25 col Ing | 5062-3508 Agilent Technologies |  |  | 3 | op. (10 szt.)
72 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek GC Agilent o pojemności 10ul, z przewężaną igłą 23-26s/42/HP montowaną na stałe, tłoczek wymienny z zakończeniem teflonowym, skala horyzontalnaalna, złota obudowa, Syringe, 10ul 23/26 ga,GT,FN,Taper | 5181-3354 Agilent Technologies |  |  | 15 | szt.
73 | Zaślepka "złota" - Seal cap assembly AA For 1260/1220 infinity LC purge valve G1312-6I/G4280-60061 | 5067-4728 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
74 | Kapilara wyjściowa pompy - Column connect capillary, 0,17mm id,380mm | G1315-87311 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
75 | Wkład aktywnego zaworu wlotu - Cartridge for active inlet valve 600 bar | G1312-60020 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
76 | Uszczelnienie tłoka PTFE, wypełnione węglem, czarne -Plunger seal for 1100/1200 and 1050 | 5063-6589 Agilent Technologies |  |  | 2 | op. (2 szt.)
77 | Śruba blokująca - Screw, Lock 1100/1200 Pumps | 5042-1303 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
78 | Tłok szafirowy - Piston, sapphire | 5063-6586 Agilent Technologies |  |  | 1 | op.
79 | Kapilara, tłumik- czujnik ciśnienia - SST Capillary, stainless steel, 150x0,17mm,m/m,ps/ps, damper to pressure sensor | G1312-87305 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
80 | Kapilara, tłumik - mikser lub mikser - zawór wylotowy - SST Capillary, stainless steel, 150x0,17mm,m/m,ps/ps, damper to mixer or mixer to outlet valve | G1312-87306 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
81 | Kapilara łącząca zawór wyboru rozpuszczalnika z aktywnym zaworem wlotu - Connecting tube, `1260 infinity Solvent selection valve to active inlet valve | G1312-60003 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
82 | Filtr par oleju - Oil Element for EMF20 Outlet Mist Filter | 1535-4970 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
83 | Ferrula, model do źródła G1948D-6410A - Ferrule,Nebulizer,Polyimide + Graphite | G1946-20213 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
84 | Zestaw igły, uchwytu i ferruli nebulizera - Nebulizer(needle SST316 replacement) kit | G1958-60137 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
85 | Dysza izolatora, zewnetrzna dla źródła jonów G1958-65138, 6460A ESI Jet-Stream - Nozzle Insulator, Outer | G1958-20004 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
86 | Tuleja ceramiczna zewnętrzna dla źródła jonów G1958-65138, 6460A ESI Jet- Stream) - Ceramic outer sleeve | G1958-20042 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
87 | Kapilara, PEEK - 1/16in x..005in x 5 ft Tubing, PEEK, Red | 0890-19151 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
88 | Uszczelka rotora, 3 rowki, Vespel - Rotor seal, 3 grooves, max 600bar, for thermostatted column compartment, switching valve p/n 0101-0920 or G1158A switching valve | 0101-1409 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
89 | Znaczniki identyfikacyjne kolumny - Column identyfication RFID-tag | 5062-8588 Agilent Technologies |  |  | 2 | op. (3 szt.)
90 | Butla do solwentów, szkło jasne - Solvent reservoir, 1L, GL45 | 9301-1420 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
91 | Butla do solwentów, szkło bursztynowe - Solvent reservoir, amber, 1L,for 1100/1200 GL 45 | 9301-1450 Agilent Technologies |  |  | 2 | szt.
92 | Filtr węglowy - A-Line charcoal filter 58g w.time strip | 5043-1193 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
93 | Ostrza zamienne - Blades for tubing cutter | 8710-1931 Agilent Technologies |  |  | 1 | op. (5 szt.)
94 | Kapilara do uchwytu na spieki prekolumnowe 1290 - SST Capillary 0,12 mm x 50 mm flexible | 5067-4636 Agilent Technologies |  |  | 4 | szt.
95 | Kapilary ze stali nierdzewnej - Capillary, 0,17 mm x 90 mm 1/16 in male/male | G1316-87300 Agilent Technologies |  |  | 5 | szt.
96 | Kolumna Poroshell - Poroshell 120,EC-C18, 3.0 x 50 mm, 2.7 um | 699975-302 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
97 | Kolumna Zorbax - Eclipse XDB- C18, 4.6 x 50 mm, 18um, 600bar | 927975-902 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
98 | Zbiornik na eluat, zestaw - A- Line 6L waste can + GL45 4 ports cap | 5043-1221 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
99 | Filter element 5 Micron Filter 316 SS and PTFE | 0100-2051 Agilent Technologies |  |  | 1 | op. (5 szt.)
100 | Ferrule, Nebulizer 30GA | G1969-20014 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
101 | ESI STD Needle 30GA | G1960-20031 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
102 | 8mm Flanged Needle Holder | G1946-20275 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
103 | Igła nebulizera dla źródła G1948D-6410A ESI Needle | G1960-20032 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
104 | Uchwyt igły z kołnierzem dla źródła G1948D-6410A - Flanged Needle Holder | G1946-20274 Agilent Technologies |  |  | 1 | szt.
105 | Wkładka szklana do dozownika typu Spit-spitles | 5183-4695 Agilent Technologies |  |  | 2 | op. (5 szt.)
Razem Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
1 | Hypercarb 100 x 2,1 mm, 5µm | 35005-102130 Thermo Scientific |  |  | 1 | szt.
2 | Hypercarb Drop-in Guards, 5µm 10 x 2.1mm | 35005-012101 Thermo Scientific |  |  | 2 | szt.
3 | Hypercarb 100 x 2.1 mm, 3µm | 35003-102146 Thermo Scientific |  |  | 1 | szt.
4 | Uniguard ™drop-in holder for 2,0 - 3,0 mm I-Ø | 10046-748 Thermo Scientific |  |  | 1 | szt.
Razem Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
1 | Ascentis Express RP-Amide, 2.7 Micron HPLC Column | 53913-U Sigma-Aldrich |  |  | 1 | szt.
2 | Ascentis Express Guard Cartridge Holder | 53500-U Sigma-Aldrich |  |  | 1 | szt.
3 | Ascentis Express RP-Amide, 2.7 Micron Guard Cartridge | 53514-U Sigma-Aldrich |  |  | 4 | szt.
Razem Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
1 | BEH Amide 2.1 x 100 mm 1.7µm | 186004801 Waters |  |  | 1 | szt.
2 | BEH Amide 1.7µm, 2,1 mm x 5 mm | 186004799 Waters |  |  | 3 | szt.
3 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130A, 1.7 µm,2.1 mm x 100 mm | 186002352 Waters |  |  | 1 | szt.
4 | ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-column, 130A, 1.7µm,2.1 mm x 5 mm, 3/pkg | 186003975 Waters |  |  | 1 | op.
Razem Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
1 | SIELC Obelisc R 100A 5µm, 2.1 x 150mm | OR-21.150.0510 SIELC |  |  | 1 | szt.
2 | SIELC Obelisc R 100A 5µ Guard Column 2.1 x 10mm | OR-21.G.0510 SIELC |  |  | 3 | szt.
Razem Pakiet nr 5
| ..........................................., dnia ……..…...… r. |  |  | …………………………………..
Pieczęć imienna i podpis albo popis/y czytelne osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy